Запрос коммерческого предложения

1.1.Шаровые краны предназначен для установки в подземной тепловой камере, на трубопроводах магистральных тепловых сетей со следующими характеристиками:

- Рабочая среда: вода,

- Температура рабочей среды: от + 50 до + 130 °C,

- Направление подачи рабочей среды: одностороннее.

1.2.Необходимые характеристики:

| Ду, мм | Тип | Класс гермет. | Ру, кгс/см2 | Габаритные размеры, мм |  | Присоединение | Тип привода | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | длина, L | высота крана со штурвалом редуктором, Н |  |  |  |
| 500 | Кран шаровой приварной полнопроходной Ду 500 с редуктором | А | не менее 16 | не более 990 | не более 1600 | Приварной | Редуктор | 2 шт |

1.3.Материал корпуса – сталь 20 (ст 20)

1.4.Материал подвижных деталей – сталь 20Х13

1.5.Шар – ст. 12Х18Н10Т

1.6.Уплотнительный материал – Ф4К20, фторсилоксан

1.7.Класс герметичности шарового крана – А, в соответствии ГОСТ 9544-2015.

1.8.Штурвал должен быть поставлен в комплекте с редуктором

Место поставки – г.Тамбов.