Описание объекта закупки

(Техническое задание)

В соответствии с пунктом 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила) Заказчик при описании предмета закупки использует информацию, включённую в соответствующие следующие позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ), размещенного на сайте единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru). В связи с тем, что на момент составления закупочной документации, для описания объекта закупки, соответствующего реальным потребностям заказчика, недостаточно (отсутствие) показателей, указанных в кодах позиций КТРУ, в описании объекта закупки Заказчиком в соответствии с пунктами 5 и 6 Правил указаны дополнительные показатели характеристик объекта закупки.

Добавление дополнительных характеристик обусловлено необходимостью описания оптимальных качественных характеристик строительных материалов, подходящих для использования в учреждении Заказчика.

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Описание объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба металлическая d15*2,8 24.20.13.110 | м | 25 | ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные» Номинальный диаметр – 15 мм Материал – сталь Тип – прямошовные Номинальное давление – 2,4 МПа |
|  | Труба металлическая d25*2,8 24.20.13.110 | м | 25 | ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные» Номинальный диаметр – 25 мм Материал – сталь Тип – прямошовные Номинальное давление – 2,4 МПа |
|  | Труба металлическая d20*2,8 24.20.13.110 | м | 20 | ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные» Номинальный диаметр – 20 мм Материал – сталь Тип – прямошовные Номинальное давление – 2,4 МПа |
|  | Труба металлическая d40*2,8 24.20.13.110 | м | 96 | ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные» Номинальный диаметр – 40 мм Материал – сталь Тип – прямошовные Номинальное давление – 2,4 МПа |
|  | Труба металлическая d50*2,8 24.20.13.110 | м | 200 | ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные» Номинальный диаметр – 50 мм Материал – сталь Тип – прямошовные Номинальное давление – 2,4 МПа |
|  | Труба металлическая d40*3,5 бесшовная 24.20.13.110 | м | 150 | ГОСТ 8734-78 «Трубы стальные бесшовные» Номинальный диаметр – 40 мм Материал – сталь Тип – бесшовные Номинальное давление – 2,4 МПа |