Описание объекта закупки
(Техническое задание)

В соответствии с пунктом 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила) Заказчик при описании предмета закупки использует информацию, включённую в соответствующие следующие позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ), размещенного на сайте единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru). В связи с тем, что на момент составления закупочной документации, для описания объекта закупки, соответствующего реальным потребностям заказчика, недостаточно (отсутствие) показателей, указанных в кодах позиций КТРУ, в описании объекта закупки Заказчиком в соответствии с пунктами 5 и 6 Правил указаны дополнительные показатели характеристик объекта закупки.
Добавление дополнительных характеристик обусловлено необходимостью описания оптимальных качественных характеристик строительных материалов, подходящих для использования в учреждении Заказчика.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во
	Описание объекта закупки

	1. 
	Труба металлическая d15*2,8
24.20.13.110

	м
	25
	ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные»
Номинальный диаметр – 15 мм
Материал – сталь
Тип – прямошовные
Номинальное давление – 2,4 МПа

	2. 
	Труба металлическая d25*2,8
24.20.13.110

	м
	25
	ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные»
Номинальный диаметр – 25 мм
Материал – сталь
Тип – прямошовные
Номинальное давление – 2,4 МПа

	3. 
	Труба металлическая d20*2,8
24.20.13.110

	м
	20
	ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные»
Номинальный диаметр – 20 мм
Материал – сталь
Тип – прямошовные
Номинальное давление – 2,4 МПа

	4. 
	Труба металлическая d40*2,8
24.20.13.110

	м
	96
	ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные»
Номинальный диаметр – 40 мм
Материал – сталь
Тип – прямошовные
Номинальное давление – 2,4 МПа

	5. 
	Труба металлическая d50*2,8
24.20.13.110

	м
	200
	ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные»
Номинальный диаметр – 50 мм
Материал – сталь
Тип – прямошовные
Номинальное давление – 2,4 МПа

	6. 
	Труба металлическая d40*3,5 бесшовная
24.20.13.110

	м
	150
	[bookmark: _GoBack]ГОСТ 8734-78 «Трубы стальные бесшовные»
Номинальный диаметр – 40 мм
Материал – сталь
Тип – бесшовные
Номинальное давление – 2,4 МПа





