Ведомость работ 
на восстановление лакокрасочного покрытия металлоконструкций технологической башни и металлоконструкций каркаса здания 
Объект - нежилое здания склада общей площадью 1481,7 кв.м. кадастровый номер 64:50:021601:299 по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс, город Энгельс, проспект Химиков, №14а
	№            п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание 

	Раздел 1. Металлоконструкции технологической башни

	1
	Очистка поверхности несущих металлоконструкций (серого цвета) от старой краски механическим способом (шпателями, щетками, корщетками и т.п.)
	м2
	1263,5
	металлоконструкции светло-серого цвета

	2
	Грунтовка за 1 раз и окраска за 2 раза несущих металлоконструкций (с предварительной подготовкой поверхности - обеспыливание, обезжиривание)
	м2
	1263,5
	Материал заказчика

	3
	Окраска за 1 раз ненесущих металлоконструкций перил, лестничных маршей и площадок (синий/красный/ черный) с предварительной подготовкой поверхности очистка от старой краски 5% обеспыливание, обезжиривание.
	м2
	4 404,8   
	Материал заказчика 

	Раздел 2. Металлоконструкции каркаса здания (SIN-балка)

	4
	Очистка поверхности несущих металлоконструкций от старой краски механическим способом (шпателями, щетками, корщетками и т.п.)
	м2
	194,6   
	Горизонтальные ригеля, верхняя поверхность 

	5
	Грунтовка за 1 раз и окраска за 2 раза несущих металлоконструкций (с предварительным подготовкой поверхности обеспыливание, обезжиривание)
	м2
	194,6   
	Горизонтальные ригеля, верхняя поверхность
Материал заказчика 

	6
	Окраска за 2 раза ненесущих металлоконструкций с предварительной подготовкой поверхности очистка обеспыливание, обезжиривание.
	м2
	2 762,0   
	Материал подрядчика

	7
	Устройство лесов, подмостей, работа с вышек, выполнение работ методом промышленного альпинизма. Максимальная высота конструкций 36 метров, условия выполнения работ стесненные.
	м2
	-
	Способ выполнения определяется исполнителем самостоятельно с учетом выполнения требований по охране труда при работе на высоте. 

	Раздел 2. Материалы

	1
	Грунтовка (марка)
	кг
	
	Поставка заказчика 

	2
	Краска (марка)
	кг
	
	Поставка заказчика 

	Раздел 3. Услуги спецтехники 

	1
	Автовышки, подъемники…
	м/смен 
	-
	Предоставляет подрядчик 


