## Table 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 8 | Воздухоотводчик автоматический Ду15 | Airvent DN15 | 065B8323R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 67
|  | 6 | Воздухоотводчик автоматический Ду15 | Airvent DN15 | 065B8323R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 24
|  | 18 | Воздухоотводчик автоматический Airvent, Ду15 | Airvent DN15 | 065B8323R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 7
|  | 22 | Воздухоотводчик автоматический Airvent, Ду15 | Airvent DN15 | 065B8323R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 12
|  | 6 | Воздухоотводчик автоматический, Ду15 | Airvent DN15 |  |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 1
|  | 5 | Воздухоотводчик автоматический, Ду15 | Airvent DN15 |  |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 4
|  | 21 | Ду15 | AQT-R3 DN15 | 003Z1812R3 |  |  |  | Ридан |  |  | шт | 4
|  | 22 | Ду20 | AQT-R3 DN20 | 003Z1813R3 |  |  |  | Ридан |  |  | шт | 1
|  | 1 | Ду20 | AQT-R3 DN20 |  |  |  |  | Ридан |  |  | шт | 1
|  | 1 | Ду20 | AQT-R3 DN20 |  |  |  |  | Ридан |  |  | шт | 4
|  | 3 | Ду25 | AQT-R3 DN25 | 003Z1804R3 |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 43
|  | 2 | Ду25 | AQT-R3 DN25 | 003Z1804R3 |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 24
|  | 4 | Ду32 | AQT-R3 DN32 | 003Z1815R3 |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 24
| Подп. и дата | 26 |  | BOS-PIPE Ø108-40 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 11
|  | 35 |  | BOS-PIPE Ø108-40 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 339
|  | 27 |  | BOS-PIPE Ø133-40 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 120
|  | 36 |  | BOS-PIPE Ø133-40 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 339
|  | 28 |  | BOS-PIPE Ø219-40 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 376
|  | 37 | для Dнар=26,8 | BOS-PIPE Ø28-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 39
|  | 15 | для Dнар=26,8 | BOS-PIPE Ø28-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 84
|  | 17 | для Dнар=26,8 | BOS-PIPE Ø28-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 79
|  | 29 | для Dнар=33,5 | BOS-PIPE Ø35-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 61
|  | 38 | для Dнар=33,5 | BOS-PIPE Ø35-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 294
|  | 21 |  | BOS-PIPE Ø45-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 1196
|  | 13 |  | BOS-PIPE Ø45-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 182
|  | 30 | для Dнар=42,3 | BOS-PIPE Ø45-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 3
|  | 39 | для Dнар=42,3 | BOS-PIPE Ø45-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 168
|  | 16 | для Dнар=42,3 | BOS-PIPE Ø45-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 2
|  | 18 | для Dнар=42,3 | BOS-PIPE Ø45-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 453
|  | 22 |  | BOS-PIPE Ø48-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 144
|  | 14 |  | BOS-PIPE Ø48-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 100
|  | 31 |  | BOS-PIPE Ø48-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 187
|  | 17 | для Dнар=48 | BOS-PIPE Ø48-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 2
|  | 23 |  | BOS-PIPE Ø57-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 249
|  | 15 |  | BOS-PIPE Ø57-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 192
|  | 32 |  | BOS-PIPE Ø57-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 291
|  | 24 |  | BOS-PIPE Ø76-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 734
|  | 16 |  | BOS-PIPE Ø76-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 209
|  | 33 |  | BOS-PIPE Ø76-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 115
|  | 25 |  | BOS-PIPE Ø89-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 719
|  | 34 |  | BOS-PIPE Ø89-30 |  |  |  |  | BOS-PIPE |  |  | м | 98
|  | 19 | Ду15 | BVR DN15 | 065В8307RG |  |  |  | Ридан |  |  | шт | 26
|  | 23 | Ду15 | BVR DN15 | 065В8307RG |  |  |  | Ридан |  |  | шт | 87
|  | 24 | Ду20 | BVR DN20 | 065В8308RG |  |  |  | Ридан |  |  | шт | 8
|  | 20 | Ду25 | BVR DN25 | 065В8309RG |  |  |  | Ридан |  |  | шт | 4
|  | 21 | Ду32 | BVR DN32 | 065В8310RG |  |  |  | Ридан |  |  | шт | 2
|  | 6 | Ду15 | BVR-R DN15 | 065B8307R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 67
|  | 4 | Ду15 | BVR-R DN15 | 065B8307R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 24
|  | 3.1 | Ду15 | BVR-R DN15 | 065В8307RG |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 62
|  | 3 | Ду15 | BVR-R DN15 |  |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 1
|  | 3 | Ду15 | BVR-R DN15 |  |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 4
| Взам. инв. № | 4 | Ду20 | BVR-R DN20 |  |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 4
|  | 4 | Ду20 | BVR-R DN20 |  |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 8
|  | 7 | Ду32 | BVR-R DN32 | 065B8310R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 134
|  | 5 | Ду32 | BVR-R DN32 | 065B8310R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 48
|  | 5 | Ду32 | BVR-R DN32 |  |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 2
|  | 3.2 | Ду40 | BVR-R DN40 | 065В8311RG |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 124
|  | 3.3 | Ду50 | BVR-R DN50 | 065В8312RG |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 62
|  | 25 | Ду20 | FVR-R DN20 | 065B8336R |  |  |  | Ридан |  |  | шт | 4
|  | 2 | Ду20 | FVR-R DN20 | 065B8336R |  |  |  | Ридан |  |  | шт | 1
|  | 2 | Ду20 | FVR-R DN20 | 065B8336R |  |  |  | Ридан |  |  | шт | 4
|  | 23 | Ду25 | FVR-R DN25 | 065B8337R |  |  |  | Ридан |  |  | шт | 1
|  | 9 | Фильтр сетчатый Ду32 | FVR-R DN32 | 065B8238R |  |  |  | Ридан |  |  | шт | 67
|  | 7 | Фильтр сетчатый Ду32 | FVR-R DN32 | 065B8238R |  |  |  | Ридан |  |  | шт | 24
|  | 2 | Регистр гладкотрубный из 4-х стальных труб по ГОСТ 10704 | GS-4-50-1000 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 1
|  | 3 | Регистр гладкотрубный из 4-х стальных труб по ГОСТ 10704 | GS-4-80-1500 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 1
|  | 4 | Регистр гладкотрубный из 4-х стальных труб по ГОСТ 10704 | GS-4-80-2500 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 1
|  | 1.3 | Воздушно-тепловая завеса | GUARD PRO 150C |  |  |  |  | Sonniger |  |  | шт. | 2
|  | 1.1 | Воздушно-тепловая завеса | GUARD PRO 150W |  |  |  |  | Sonniger |  |  | шт. | 58
|  | 1.2 | Воздушно-тепловая завеса | GUARD PRO 200W |  |  |  |  | Sonniger |  |  | шт. | 4
|  | 1 | Тепловентилятор водяной | HP - 30.003W |  |  |  |  | ZILON |  |  | шт. | 43
|  | 1 | Тепловентилятор водяной | HP - 30.003W |  |  |  |  | ZILON |  |  | шт. | 24
|  | 2 | Тепловентилятор водяной | HP - 60.003W |  |  |  |  | ZILON |  |  | шт. | 24
|  | 1 | Электроконвектор 230-250 В, IP24, 1000 Вт | Hygge |  |  |  |  | Thermex |  |  | шт | 5
|  | 11 | Ду100 | JIP-FF PN16 DN100 |  |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 8
|  | 10 | Ду65 | JIP-FF PN16 DN65 | 065N9626R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 14
|  | 11 | Ду80 | JIP-FF PN16 DN80 | 065N9627R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 10
|  | 20 | Нержавеющая гибкая подводка (гайка/гайка) диам. 3/4" L=0,5м | KF20 |  |  |  |  | Kofulso |  |  | шт. | 134
| Взам. инв. № | 12 | Нержавеющая гибкая подводка (гайка/гайка) диам. 3/4" L=1м | KF20 |  |  |  |  | Kofulso |  |  | шт. | 48
|  | 14 | Нержавеющая гибкая подводка диаметром 1' (Ду20) L=1м | KF25 |  |  |  |  | Kofulso |  |  | шт. | 2
|  | 16 | Нержавеющая гибкая подводка диаметром 1' (Ду20) L=1м | KF25 |  |  |  |  | Kofulso |  |  | шт. | 8
|  | 10 | Ду 100 | MNF-R DN100 | 003Z1164R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 1
|  | 8 | Ду 65 | MNF-R DN65 | 003Z1162R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 1
|  | 9 | Ду 80 | MNF-R DN80 | 003Z1163R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 2
|  | 4.1 | Ду40 | MVT-R DN40 | 003Z4045R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 29
|  | 4.2 | Ду50 | MVT-R DN50 | 003Z4046R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 2
|  | 15 | Ду15 | RLV DN15 |  |  |  |  | Ридан |  |  | шт | 14
|  | 19 | Ду15 | RLV DN15 |  |  |  |  | Ридан |  |  | шт | 48
|  | 17 | Терморегулятор | TR9001 Ultra |  |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 10
| Подп. и дата | 20 | Терморегулятор | TR9001 Ultra |  |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 48
|  | 16 | Клапан терморегулирующий, Ду15 | TR-N DN15 | 013G7014R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 3
|  | 5 | Приводы термоэлектрические TWA модификации TWA-QR | TWA-QR | 082F1600R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 67
|  | 3 | Приводы термоэлектрические TWA модификации TWA-QR | TWA-QR | 082F1600R |  |  |  | Ридан |  |  | шт. | 24
|  | 5 | Термометр показывающий | БТ−51.211 (0–120°C) G½.100.1,5 |  |  |  |  | Росма |  |  | шт. | 62
|  | 43 | Ду200 | ВП А2 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2
|  | 22 | Ду100 | ВП А2 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 8
|  | 23 | Ду125 | ВП А2 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 4
|  | 32 | Ду32 | ВП А2 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 4
|  | 12 | Ду32 | ВП А2 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 4
|  | 14 | Ø57х3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 249
|  | 15 | Ø76х3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 734
|  | 16 | Ø89х3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 719
|  | 17 | Ø108х4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 11
|  | 18 | Ø133х4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 120
|  | 19 | Ø219х6 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 376
|  | 10 | Ø57х3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 192
|  | 11 | Ø76х3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 209
|  | 26 | Ø57х3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 291
|  | 27 | Ø76х3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 115
| Подп. и дата | 28 | Ø89х3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 98
|  | 29 | Ø108х4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 339
|  | 30 | Ø133х4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 339
|  | 5 | Ø57х3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 2.8
|  | 6 | Ø89х3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 1.4
|  | 7 | Ø108х4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 1.2
|  | 8 | Ø133х4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 2.8
|  | 9 | Ø159х4,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 1.6
|  | 10 | Ø273х7,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 0.8
|  | 12 | Ø32х3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 1196
|  | 13 | Ø40х3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 144
|  | 8 | Ø32х3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 182
|  | 9 | Ø40х3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 100
|  | 24 | Ø15х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 13 |  |  | спуск воды
|  | 25 | Ø40х3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 187
|  | 25 | Ø15х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 264
|  | 26 | Ø20х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 27
|  | 27 | Ø25х3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 69
|  | 28 | Ø32х3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 3
|  | 33 | Ø15х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 549
|  | 34 | Ø20х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 39
|  | 35 | Ø25х3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 294
|  | 36 | Ø32х3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 168
|  | 11 | Ø20х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 84
|  | 12 | Ø32х3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 2
|  | 13 | Ø40х3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 2
| Взам. инв. № | 13 | Ø15х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 1
|  | 14 | Ø20х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 79
|  | 15 | Ø32х3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 453
|  | 3 | Ø32х3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 0.8
|  | 4 | Ø40х3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Россия |  |  | м | 0.4
|  | 17 | Ду100 | КСО 100-16-33 |  |  |  |  | Протон-Энергия |  |  | шт. | 6
|  | 18 | Ду125 | КСО 125-16-33 |  |  |  |  | Протон-Энергия |  |  | шт. | 10
|  | 38 | Ду200 | КСО 200-16-100 |  |  |  |  | Протон-Энергия |  |  | шт. | 8
|  | 28 | Ду25 | КСО 25-16-32 |  |  |  |  | Протон-Энергия |  |  | шт. | 12
|  | 29 | Ду32 | КСО 32-16-32 |  |  |  |  | Протон-Энергия |  |  | шт. | 4
|  | 10 | Ду32 | КСО 32-16-32 |  |  |  |  | Протон-Энергия |  |  | шт. | 16
|  | 35 | Ду50 | КСО 50-16-32 |  |  |  |  | Протон-Энергия |  |  | шт. | 4
|  | 20 | Ду50 | КСО 50-16-32 |  |  |  |  | Протон-Энергия |  |  | шт. | 8
|  | 36 | Ду65 | КСО 65-16-32 |  |  |  |  | Протон-Энергия |  |  | шт. | 20
|  | 21 | Ду65 | КСО 65-16-32 |  |  |  |  | Протон-Энергия |  |  | шт. | 6
|  | 16 | Ду65 | КСО 65-16-32 |  |  |  |  | Протон-Энергия |  |  | шт. | 8
|  | 37 | Ду80 | КСО 80-16-32 |  |  |  |  | Протон-Энергия |  |  | шт. | 10
|  | 2.1 | Узел терморегулирования для ВТЗ | КЭВ-УТМ-4 | арт. 500168 |  |  |  | Тепломаш |  |  | компл. | 29
| Подп. и дата | 2.2 | Узел терморегулирования для ВТЗ | КЭВ-УТМ-6,3 | арт. 500170 |  |  |  | Тепломаш |  |  | компл. | 2
|  | 11 | Противопожарный высокоэластичный герметик ОГНЕЗА ВГ | ОГНЕЗА ВГ |  |  |  |  | Россия |  |  | кг | 11
|  | 7 | Трехходовой кран G½-G½ (внутр.-внутр.) с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой, латунь., Ду15 | Росма |  |  |  |  | Росма |  |  | шт. | 93
|  | 9 | Трехходовой кран G½-G½ (внутр.-внутр.) с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой, латунь, Ду15 | Росма |  |  |  |  | Росма |  |  | шт. | 4
|  | 8 | Трехходовой кран G½-G½ (внутр.-внутр.) с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой, латунь, Ду15 | Росма |  |  |  |  | Росма |  |  | шт. | 16
|  | 2 | Напольный стальной сдвоенный конвектор НовоТерм | СКД408-Т2-В-П-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | компл. | 1
| Взам. инв. № | 3 | с термост-м клапаном для 2-трубной системы отопления. | СКД409-Т2-В-П-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | компл. | 1
|  | 4 | Напольный стальной конвектор НовоТерм | СКО404-Т2-В-Л-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 4
|  | 5 | с термост-м клапаном для 2-трубной системы отопления. | СКО404-Т2-В-П-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 4
|  | 6 | Боковое подключение. H= 382 мм, с учетом ножек 482мм. | СКО405-Т2-В-Л-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 4
|  | 7 | Глубина 157 мм. (Л) - левостороннее подключение, | СКО405-Т2-В-П-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 4
|  | 8 | (П) - правостороннее подключение. | СКО406-Т2-В-Л-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 6
|  | 5 | Напольный стальной конвектор НовоТерм | СКО406-Т2-В-П-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 1
|  | 9 | В комплект входит: опоры для крепления к полу, | СКО406-Т2-В-П-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 6
|  | 6 | с термост-м клапаном для 2-трубной системы отопления. | СКО407-Т2-В-Л-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 1
|  | 10 | воздухоспускной клапан, термостатический клапан. | СКО407-Т2-В-Л-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 2
|  | 7 | Боковое подключение. H= 382 мм, с учетом ножек 482мм. | СКО407-Т2-В-П-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 1
|  | 11 |  | СКО407-Т2-В-П-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 2
|  | 8 | Глубина 157 мм. (Л) - левостороннее подключение, | СКО408-Т2-В-Л-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 1
|  | 12 |  | СКО408-Т2-В-Л-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 4
|  | 9 | (П) - правостороннее подключение. | СКО408-Т2-В-П-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 1
|  | 13 |  | СКО408-Т2-В-П-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 3
|  | 14 |  | СКО409-Т2-В-Л-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 2
|  | 10 | В комплект входит: опоры для крепления к полу, | СКО409-Т2-В-П-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 1
|  | 15 |  | СКО409-Т2-В-П-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 1
|  | 11 | воздухоспускной клапан, термостатический клапан. | СКО410-Т2-В-П-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 1
|  | 16 |  | СКО411-Т2-В-Л-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 2
|  | 12 |  | СКО411-Т2-В-П-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 1
|  | 17 |  | СКО411-Т2-В-П-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 1
|  | 13 |  | СКО412-Т2-В-Л-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 2
|  | 18 |  | СКО412-Т2-В-П-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 1
|  | 14 |  | СКО414-Т2-В-П-80 |  |  |  |  | "Isoterm" |  |  | шт | 1
|  | 7 | Термометр показывающий | Тип БТ, серия 211 |  |  |  |  | Росма |  |  | шт. | 4
|  | 6 | Термометр показывающий | Тип БТ, серия 211 |  |  |  |  | Росма |  |  | шт. | 16
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг |  | Примечание
|  | 8 | Манометр | ТМ-510 |  |  |  |  | Росма |  |  | шт. | 4
|  | 7 | Манометр | ТМ-510 |  |  |  |  | Росма |  |  | шт. | 16
|  | 6 | Манометр | ТМ−510Р.00(0−1МПа) G½.1,5.М2 |  |  |  |  | Росма |  |  | шт. | 93
|  | 29 | Ду32 | ТС-659.00.00-01 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 4
|  | 17 | Ду32 | ТС-659.00.00-01 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 6
|  | 24 | Ду25 | ТС-659.00.00-01 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2
|  | 26 | Ду25 | ТС-659.00.00-01 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 14
|  | 27 | Ду32 | ТС-659.00.00-01 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 8
|  | 10 | Ду20 | ТС-659.00.00-01 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2
|  | 9 | Ду32 | ТС-659.00.00-01 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 22
|  | 30 | Ду50 | ТС-659.00.00-03 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 11
|  | 18 | Ду50 | ТС-659.00.00-03 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 8
|  | 31 | Ду65 | ТС-659.00.00-04 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 22
|  | 19 | Ду65 | ТС-659.00.00-04 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 8
|  | 13 | Ду65 | ТС-659.00.00-04 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 8
|  | 32 | Ду80 | ТС-659.00.00-05 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 17
|  | 33 | Ду100 | ТС-659.00.00-06 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 4
|  | 14 | Ду100 | ТС-659.00.00-06 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 16
|  | 15 | Ду125 | ТС-659.00.00-07 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 16
|  | 34 | Ду200 | ТС-659.00.00-09 |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 12
|  | 1 | Противокоррозийная композиция (покрытие в 2 слоя) | ТУ 2257-026-48958573-2005 |  |  |  |  | Россия |  |  | м² | 3362
Система отопления склада (Т1.1.1/Т2.1.1,Т1.1.2/Т2.1.2)
Автоматический комбинированный балансировочный клапан AQT-R3 LF с изм. ниппелями
Кран шаровый
Кран шаровый стальной фланцевый
| Взам. инв. № |  | Труба стальная водогазопроводная
Подп. и дата
|  | Примечания: 1. Метраж трубопроводов приведен без учета расхода на раскрой и стыковку; 2. Количество фасонных изделий уточнить по месту при составлении монтажной схемы. 3. Все приобретаемое оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации. 4. Всё оборудование и материалы могут быть заменены на аналогичные, имеющие соответствующие сертификаты и согласование Заказчика. | [8 empty] | РД-25-0032-ОВ(О)1.СО
Складской комплекс, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское городское поселение, земельный участок с кадастровым номером: 47:07:0713003:16523
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
[5 empty] | Разработал |  | Благова |  |  | 06.2026 | Корпус С с пристроенной котельной. Отопление и теплоснабжение |  |  |  | Стадия | Лист | Листов
| Инв. № подл. |  |  |  | Проверил |  | Никонов |  |  | 06.2026 |  |  |  |  | Р | 1 | 16
Cпецификация оборудования, изделий и материалов
[5 empty] | Н.контроль |  | Афанасьева |  |  | 06.2026
25.08.26_РД-25-0032-ОВ(О)1.СО.xls Формат А3
Труба стальная электросварная прямошовная:
Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой
фольгой, толщиной 30 мм:
Взам. инв. №
Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой
фольгой, толщиной 40 мм:
Инв. № подл.
[11 empty] | РД-25-0032-ОВ(О)1.СО | [6 empty] | Лист
2
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
25.08.26_РД-25-0032-ОВ(О)1.СО.xls Формат А3
Опора неподвижная по Серии 5.903-13 Выпуск 7-95:
Компенсатор сильфонный "Энергия-Термо":
Опора направляющая
|  | 39 | Ду50 | [5 empty] | Россия |  |  | шт. | 8
|  | 40 | Ду65 | [5 empty] | Россия |  |  | шт. | 40
|  | 41 | Ду80 | [5 empty] | Россия |  |  | шт. | 20
|  | 42 | Ду200 | [5 empty] | Россия |  |  | шт. | 16
Взам. инв. №
Опоры вертикальных трубопроводов для труб-в
Подп. и дата
Система отопления склада (Т1.1.1/Т2.1.1,Т1.1.2/Т2.1.2)
Монтируется силами арендаторов:
Инв. № подл.
[11 empty] | РД-25-0032-ОВ(О)1.СО | [6 empty] | Лист
3
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
25.08.26_РД-25-0032-ОВ(О)1.СО.xls Формат А3
Автоматический комбинированный балансировочный клапан AQT-R3 LF с изм. ниппелями
Кран шаровый
Труба стальная водогазопроводная
Труба стальная электросварная прямошовная:
Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой
фольгой, толщиной 30 мм:
Подп. и дата
Инв. № подл.
[11 empty] | РД-25-0032-ОВ(О)1.СО | [6 empty] | Лист
4
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
25.08.26_РД-25-0032-ОВ(О)1.СО.xls Формат А3
Опора неподвижная по Серии 5.903-13 Выпуск 7-95:
Компенсатор сильфонный "Энергия-Термо":
Опора направляющая
|  | 22 | Ду50 | [5 empty] | Россия |  |  | шт. | 16
|  | 23 | Ду65 | [5 empty] | Россия |  |  | шт. | 12
Система теплоснабжения ВТЗ (Т1.4.1/Т2.4.1)
Взам. инв. №
Узел обвязки воздушно-тепловой завесы
Кран шаровый:
Инв. № подл.
[11 empty] | РД-25-0032-ОВ(О)1.СО | [6 empty] | Лист
5
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
25.08.26_РД-25-0032-ОВ(О)1.СО.xls Формат А3
Ручной балансировочный клапан с измерительными ниппелями:
Ручной балансировочный фланцевый клапан:
Кран шаровый стальной фланцевый
|  | 12 | Универсальный кронштейн для Sonniger GUARD PRO | [5 empty] | Sonniger |  |  | шт. | 256
| Взам. инв. № |  | Контроллеры, кабельные линии для комутации ВТЗ учтены в разделе Автоматизация, электроснабжение оборудования ОВ.
Опора неподвижная по Серии 5.903-13 Выпуск 7-95:
Подп. и дата
Инв. № подл.
[11 empty] | РД-25-0032-ОВ(О)1.СО | [6 empty] | Лист
6
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
25.08.26_РД-25-0032-ОВ(О)1.СО.xls Формат А3
Компенсатор сильфонный "Энергия-Термо":
|  |  | Опора направляющая | [12 empty] | для КСО
|  | 19 | Ду65 | [5 empty] | Россия |  |  | шт. | 16
|  | 20 | Ду100 | [5 empty] | Россия |  |  | шт. | 12
|  | 21 | Ду125 | [5 empty] | Россия |  |  | шт. | 20
Опоры вертикальных трубопроводов для труб-в
Труба стальная водогазопроводная:
Труба стальная электросварная прямошовная:
Взам. инв. №
Инв. № подл.
[11 empty] | РД-25-0032-ОВ(О)1.СО | [6 empty] | Лист
7
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
25.08.26_РД-25-0032-ОВ(О)1.СО.xls Формат А3
Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой
фольгой, толщиной 30 мм:
Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой
фольгой, толщиной 40 мм:
Система отопления АБЧ (Т1.3.1/Т2.3.1)
Элементы систем Т1.3.1/Т2.3.1, монтируемые Застройщиком:
Dн57мм длиной 1,0 м в комплекте с ножками для кр-я к полу
Взам. инв. №
Dн89мм длиной 1,5 м в комплекте с ножками для кр-я к полу
| Подп. и дата |  | Dн89мм длиной 2,5 м в комплекте с ножками для кр-я к полу
Инв. № подл.
[11 empty] | РД-25-0032-ОВ(О)1.СО | [6 empty] | Лист
8
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
25.08.26_РД-25-0032-ОВ(О)1.СО.xls Формат А3
Клапан запорный радиаторный
Кран шаровый:
Взам. инв. №
Автоматический комбинированный балансировочный клапан с изм. ниппелями
Подп. и дата
Фильтр сетчатый:
Инв. № подл.
[11 empty] | РД-25-0032-ОВ(О)1.СО | [6 empty] | Лист
9
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
25.08.26_РД-25-0032-ОВ(О)1.СО.xls Формат А3
Опора неподвижная по Серии 5.903-13 Выпуск 7-95.
Труба стальная водогазопроводная:
Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой
фольгой, толщиной 30 мм:
Элементы систем Т1.3.1/Т2.3.1, монтируемые силами арендаторов:
|  | 1 | Полотенцесушитель электрический, 200 Вт | [5 empty] | Nika |  |  | шт | 4
Боковое подключение. H= 382 мм, с учетом ножек 482мм.
Глубина 157 мм. (Л) - левостороннее подключение,
Подп. и дата
(П) - правостороннее подключение.
В комплект входит: опоры для крепления к полу,
Инв. № подл.
[11 empty] | РД-25-0032-ОВ(О)1.СО | [6 empty] | Лист
10
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
25.08.26_РД-25-0032-ОВ(О)1.СО.xls Формат А3
воздухоспускной клапан, термостатический клапан.
Взам. инв. №
Клапан запорный радиаторный
Автоматический комбинированный балансировочный клапан с изм. ниппелями
Инв. № подл.
[11 empty] | РД-25-0032-ОВ(О)1.СО | [6 empty] | Лист
11
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
25.08.26_РД-25-0032-ОВ(О)1.СО.xls Формат А3
Кран шаровый:
Фильтр сетчатый:
Опора неподвижная по Серии 5.903-13 Выпуск 7-95.
Компенсатор сильфонный "Энергия-Термо"
|  |  | Опора направляющая | [12 empty] | для КСО
|  | 30 | Ду25 | [5 empty] | Россия |  |  | шт. | 24
|  | 31 | Ду32 | [5 empty] | Россия |  |  | шт. | 8
Опоры для вертикальных трубопроводов
Взам. инв. №
| Подп. и дата |  | Труба стальная водогазопроводная:
Инв. № подл.
[11 empty] | РД-25-0032-ОВ(О)1.СО | [6 empty] | Лист
12
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
25.08.26_РД-25-0032-ОВ(О)1.СО.xls Формат А3
Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой
фольгой, толщиной 30 мм:
Система теплоснабжения ПУ АБЧ (Т1.2.1/Т2.2.1)
Элементы систем Т1.2.1/Т2.2.1, монтируемые Застройщиком:
Автоматический комбинированный балансировочный клапан с изм. ниппелями
Фильтр сетчатый:
Кран шаровый BVR
Подп. и дата
Инв. № подл.
[11 empty] | РД-25-0032-ОВ(О)1.СО | [6 empty] | Лист
13
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
25.08.26_РД-25-0032-ОВ(О)1.СО.xls Формат А3
Опора неподвижная для труб
Труба стальная водогазопроводная
Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой
фольгой, толщиной 30 мм
Элементы систем Т1.2.1/Т2.2.1, монтируемые силами арендаторов:
Взам. инв. №
Автоматический комбинированный балансировочный клапан с изм. ниппелями
Подп. и дата
Фильтр сетчатый:
Инв. № подл.
[11 empty] | РД-25-0032-ОВ(О)1.СО | [6 empty] | Лист
14
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
25.08.26_РД-25-0032-ОВ(О)1.СО.xls Формат А3
Кран шаровый BVR
Опора неподвижная для труб
Компенсатор сильфонный "Энергия-Термо"
Опора направляющая
|  | 11 | Ду32 | [5 empty] | Россия |  |  | шт. | 32
Опоры вертикальных трубопроводов для труб-в
Труба стальная водогазопроводная
Подп. и дата
Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой
Инв. № подл.
[11 empty] | РД-25-0032-ОВ(О)1.СО | [6 empty] | Лист
15
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
25.08.26_РД-25-0032-ОВ(О)1.СО.xls Формат А3
фольгой, толщиной 30 мм
Для всех систем
|  | 2 | Металл для крепления трубопроводов, сортовой | [5 empty] | Россия |  |  | кг | 5037 |  |  | требует уточнения в разделе КМ
Гильзы из трубы стальной водогазопроводной:
Гильзы из трубы стальной электросварной прямошовной:
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[11 empty] | РД-25-0032-ОВ(О)1.СО | [6 empty] | Лист
16
[5 empty] | Изм | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата
25.08.26_РД-25-0032-ОВ(О)1.СО.xls Формат А3

## Лист1
|  |  |  | тонн |  | метров
1 | 108х4,0 | ГОСТ 10704-91 | Россия | 3.7 | м | 351
13 | 273х7,0 | ГОСТ 10704-91 | Россия |  | м | 0.8
12 | 159х4,5 | ГОСТ 10704-91 | Россия | 0.184 | м | 1.6
11 | 89х3,5 | ГОСТ 10704-91 | Россия | 6.12 | м | 818
10 | 76х3,5 | ГОСТ 10704-91 | Россия | 5.34 | м | 849
9 | 57х3,5 | ГОСТ 10704-91 | Россия | 2.5 | м | 540
5 | 219х6 | ГОСТ 10704-91 | Россия | 12.2 | м | 376
2 | 133х4,0 | ГОСТ 10704-91 | Россия | 5.96 | м | 462
8 | 40х3,5 | ГОСТ 3262-75 | Россия | 1.45 | м | 334
7 | 32х3,2 | ГОСТ 3262-75 | Россия | 3.73 | м | 1202
6 | 25х3,2 | ГОСТ 3262-75 | Россия | 0.173 | м | 69
4 | 20х2,8 | ГОСТ 3262-75 | Россия | 0.19 | м | 111
3 | 15х2,8 | ГОСТ 3262-75 | Россия | 0.361 | м | 278
|  |  |  | 41.908 |  | 5392.4