ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вид работ: «Выполнение комплекса работ по изготовление и установку металлических конструкций на объекте: «Общеобразовательная организация на 825 мест по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Северная»

| Перечень данных и требований |  | # Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
| 1.1 | Вид работ | Выполнение комплекса работ по изготовлению и установке лестничных маршей и металлоконструкций |
| 1.2 | Наименование объекта и местоположение | «Общеобразовательная организация на 825 мест по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. Северная» |
| 1.3 | Генподрядчик | ООО «Стройинком-К» |
| 1.4 | Наименование рабочей документации | ПР-2023.05-6 |
| - Основные требования |  |  |
| 2.1. | Организационно-технические мероприятия | - Прибытие на место оказания услуг в назначенное время по согласованию с Заказчиком; - Сотрудники Субподрядчика должны быть обеспечены всем необходимым инструментом и расходными материалами для оказания услуг; - Для постоянного контроля состояния системы временного электроснабжения участка работ от Субподрядчика должен быть назначен ответственный за электрохозяйство ИТР. |
| 2.2. | Требования к охране труда и технике безопасности | 1. Организация рабочих мест при выполнении всех работ по Договору и порядок производства работ должны соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002, части 1 и 2 «Безопасность труда в строительстве». |
| 2.3. | Строительный контроль выполнения строительно-монтажных работ, поступающих материалов и оборудования | - На объекте должна вестись исполнительная документация в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. N 344/пр 2. При выполнении Работ Субподрядчик обязан использовать только материалы и оборудование, указанные в утвержденной Генподрядчиком Рабочей документации, при этом материалы и оборудование должны соответствовать требованиям СанПиН, ПУЭ, противопожарным нормам и правилам, техническим регламентам и иному применимому Законодательству. 3. Все строительные материалы, изделия, оборудование, используемые для проведения строительно-монтажных работ, должны иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта РФ. 4. Все работы выполняются в соответствии с СП, ГОСТ, СНиП, ТУ, РДС, Пособиями к СНиП, Рекомендациями, РД, СанПиН, ВСН, НПБ, ТСН, Инструкциями, а также ППР, Технологическими картами и иными нормативно-правовыми документами, регламентирующими требования к качеству строительства, действующими на территории Москвы и Российской Федерации. 5. На объекте должен быть организован входной контроль ввозимых материалов, изделий и оборудования с ведением журнала входного контроля. |
| 2.4. | Мероприятия по охране окружающей среды, земельных ресурсов, уменьшению выбросов в атмосферу | 1. В целях предотвращения выноса грунта и грязи колёсами автотранспорта на городскую территорию, выезд транспортных средств со строительной площадки осуществлять только через пункт мойки колес. 2. Запрещается мойка машин и механизмов, а также слив ГСМ вне специально оборудованных мест. 3. Химические и другие вредные вещества, жидкие и твердые отходы необходимо собирать, в специальные емкости и утилизировать в специально предназначенные места. 4. Уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности не должны превышать гигиенические нормативы. 5. В качестве туалета использовать кабинки биотуалетов, очищаемые спецмашинами по мере накопления. |
| 2.5. | Обеспечение противопожарных мероприятий | 1. На участках работ, в бытовых помещениях рабочие должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения огнетушителей, песка, воды, асбестового полотна для объекта производится в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ. 2. ИТР и рабочий персонал должны быть обучены правилам противопожарной безопасности. 3. Строительно-монтажные и пожароопасные работы проводить в соответствии с требованиями правил противопожарной безопасности РФ. 4. Внутри бытовых помещений запрещается производство огневых и сварочных работ, применение инструмента, вызывающего искрообразование. |
| 2.6 | Требования к содержанию строительной площадки | Субподрядчик обязан: 1. Обеспечивать строгое соблюдение Порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области утвержденного распоряжением министерством экологии и природопользования Московской области от 25.02.2021 № 134-РМ. 2. Обеспечивать на строительной площадке высокую культуру строительного производства, поддерживать порядок, осуществлять систематическую и генеральную уборку рабочих мест, бытовых помещений от мусора и отходов, своевременно осуществлять вывоз строительного мусора. |
| 2.7 | Технические требования | Строительные работы и приёмка работ производятся в соответствии с требованиями Рабочей документации, разработанными и согласованными с авторами проекта ППР и нормативными документами, в том числе (но не ограничиваясь): - СП 70.1330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» - СП 28.13330.2017 ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строительное производство - МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта по организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ - МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ - Пособие по разработке ПОС и ППР для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85*). – М.: ЦНИИОМТП, 1986 г. - ГОСТ 5264-80* РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться механизированными способами согласно требованиям, «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ», РД-11-06-2007. Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять под руководством мастера, имеющего удостоверение на право производства работ и отвечающего за безопасное перемещение грузов грузоподъемными машинами. |
| 2.8 | Конструктивные и архитектурные решения | Работы производить в соответствии с разделами проекта ПР-2023.05-6: - ПР-2023.05-6-АР4 Лестницы - ПР-2023.05-6 - АР2 Маркировочные и отделочные планы, узлы, разрезы, заполнения проемов - ПР-2023.05-6 – АР6 Крыльца Лестничные клетки ЛК1 и ЛК4 – зеркальные, лист 3 альбома ПР-2023.05-6-АР4 разработан для обеих. Ограждения лестниц представлены четырьмя типами, у всех – между вставками перфорированных панелей: - ог1 (наклонное и горизонтальное) – поручни на высоте 1200, 900, и 500 мм; крепление сбоку; - ог2 (горизонтальное) – поручень на высоте 1200 мм; крепление поверх чистого пола; - ог3 (наклонное) поручень на высоте 1200 мм; крепление сбоку – для выходов на кровлю; - ог4 (наклонно-горизонтальное) – поручень на высоте 1000 мм; крепление сбоку – для выходов на кровлю. Поручень пристенный nm1 – состоит из трёх поручней на высоте 1200, 900 и 500 мм. Все поручни сечением d=40 из нержавеющей стали без окраски. Завершение поручней должно быть травмобезопасно, торцевые элементы должны иметь скругления. Стойки, кронштейны, рамки для удержания перфорированных панелей и иные элементы ограждений должны быть окрашены. Цвет RAL 9010 Белый. Особенность приведённых в ведомостях торцевых завершениях ограждений и поручней – использование комплекта из трёх поворотов, двух прямолинейных участков и одной торцевой заглушки. Количество торцевых завершений приведено в штуках – количествах комплектов. Площадь профилированных листов приведена по натуральным величинам поверхностей, без учёта косого среза. Ширина применяемых перфорированных листов не превышает 600 мм. Расчётная высота составляет 1000 мм (для ог1 …ог3) и 800 мм (для ог4). Материалы: - стойка стальная – труба стальная 38мм (труба СХ-38х2,0-А-ГОСТ32678-2014) - наконечник стойки, кронштейн – труба нерж. Сталь 16 мм; - перфорированные панели стальные, лист толщиной 1 мм, тип перфорации RV 6-13 (с круглыми отверстиями диаметром 6 мм, расположенными в виде смещённых рядов с межцентровым расстоянием отверстий 13 мм), цвет RAL 9010 Белый; - крепежи и рамки для перфорированных панелей – стальные, с окраской – цвет RAL 9010 Белый. Сварку выполнять по ГОСТ 14098-2014. Катет швов – по минимальной толщине свариваемых элементов. Необходимо проводить контроль качества сварных швов. Конструкционные элементы и металлические детали (кроме нерж. И хромированных элементов) после установки грунтовать ГФ-021 (ГОСТ25129-82) и окрашивать эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) цвет RAL 9010 Белый в два слоя. Сталь нержавеющая – AISI 304. Соединение нержавеющих элементов: аргонодуговая сварка с последующей зачисткой и полировкой сварных швов. Ограждения отображены с мерой условности. Выше этажа 4 (отм. +11,700) не предусмотрен проход детей, оттого поручни на уровне 500 и 900 мм упразднены (применено ограждение типа ог3 и ог4). Для обеспечения безопасности сохранён верхний поручень и лист перфорированный. Проход к кровле с отм. +15.600 эксплуатационный. |
| 2.9 | Требования к исполнителю работ | - Наличие действующего свидетельства о допуске к производству данного вида работ, выданного СРО с обязательным содержанием допуска к видам работ по предмету данного тендера, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 с изменениями, внесенными приказом Министерства регионального развития РФ от 23.06.2010г № 294 - Исполнитель обязан обеспечить необходимым количеством обученного и аттестованного персонала, имеющего право выполнения специальных работ, а также ИТР с правом быть производителями и руководителями работ. 3. Персонал Исполнителя для выполнения данных видов работ должен иметь: - действующие удостоверения и копии протоколов проверки знаний по охране труда; - действующие удостоверения по пожарной безопасности; 4. Все допуски должны заканчиваться после окончания выполнения Работ, предусмотренных настоящим техническим заданием. 5. Для выполнения Работ персонал Исполнителя должен быть укомплектован средствами индивидуальной защиты, разрешенными к применению при выполнении работ. 6. Привлечение иностранной рабочей силы возможно при условии предоставления полного пакета документов согласно действующего законодательства. 7. Изделия и материалы, а также комплект инструментов и оборудования для производства работ должны быть укомплектованы технической документацией и сертификатами в полном объеме, предусмотренном СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Испытательное оборудование и средства измерений, которые будут применяться для выполнения работы, должны иметь паспорта и действующие свидетельства поверки. 8. Во время выполнения работ на территории строительной площадки Субподрядчик обязуется производить уборку строительного мусора, постоянно поддерживать порядок и чистоту на выделенной территории производства работ, осуществлять вынос и вывоз образовавшегося мусора за пределы строительной площадки. 9. Субподрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в рабочей документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. 10. Субподрядчик осуществляет доставку, разгрузку и подачу материалов и оборудования к месту производства с использованием собственных грузоподъемных механизмов. 11. Складирование материала и оборудования в соответствии с действующими нормами и на специально отведенной территории. 12. Ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом Субподрядчика, при работе на объекте, несет Субподрядчик. 13. Для выполнения работ Субподрядчик использует свой инструмент, технологическую оснастку, строительные леса и лестницы, рабочую силу, расходные материалы, машины и механизмы, необходимые для выполнения работ. 14. Субподрядчик ведет на протяжении всего времени производства работ оформление специальных журналов, проведение лабораторных исследований и испытаний оборудования, с предоставлением технических отчетов. 15. Все изменения, вносимые в рабочую документацию, необходимо согласовывать с Проектировщиком, Генподрядчиком и при необходимости, с эксплуатирующей организацией. Замена предусмотренных проектом материалов и составов допускается только по согласованию с Заказчиком и Проектировщиком. 16. Субподрядчик обязан выполнять требования, предъявляемые представителем Заказчика и организации, ведущей авторский надзор за проведением работ на объекте, а также требования уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов, если эти требования не противоречат действующим нормативным документам, данному техническому заданию и основным решениям рабочей документации. 17. Исполнитель согласен на включение в договор указанных выше требований, а также на заключение договора по форме Заказчика. |
| 2.10 | Требования к мобилизации | Срок (время) мобилизации, численность рабочих, условия выхода на площадку должны обеспечивать качественное выполнение работ в установленные сроки. |
| - Дополнительные требования |  |  |
| 3.1. | Количество рабочих часов в течение суток | - Возможен 3-х сменный режим работ при условии соблюдения трудового законодательства |
| 3.2. | Общие указания | 1. При планировании и выполнении работ Субподрядчик руководствуется необходимостью сохранения результата работ до этапа сдачи объекта Генподрядчику. 2. Разработка и согласование в установленном порядке ППР на все выполняемые работы. 3. Субподрядчик представляет график производства работ и график поставки материалов, график движения рабочей силы и согласовывает его с Генподрядчиком. 4. Субподрядчик разрабатывает и согласовывает с Генподрядчиком ППР на выполняемые работы, обеспечивает наличие на площадке технологических карт на все производственные процессы. 5. В стоимость работ Субподрядчика должен входить полный комплекс работ и затрат, необходимых для производства работ. 6. Субподрядчик самостоятельно решает вопрос уборки мусора в контейнеры, образовавшихся в процессе выполняемых им работ, и обязуется в конце каждого рабочего дня убирать мусор. 7. Субподрядчик обязуется неукоснительно соблюдать требования техники безопасности и охраны труда. 8. При повреждении материалов и конструкций, используемых Субподрядчиком, при поставке и монтаже, Субподрядчик обязуется своими силами заменить или исправить их. 9. Ведение общего журнала при производстве работ, необходимо ведение журнала входного контроля, журнала сварочных работ и иных документов, предусмотренных СП, заполнение актов на скрытые работы с предоставлением их Генподрядчику при оформлении формы КС-2, КС-3 за отчётный период. 10. Приёмка выполненных работ будет производиться в соответствии с актами выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подписанных Генподрядчиком и Субподрядчиком. 11. Субподрядчик представляет Генподрядчику всю исполнительную документацию (оформленные акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты на применяемые конструкции и материалы, результаты лабораторных испытаний и иные документы, подтверждающих качество и разрешение к применению на территории Российской Федерации, на используемые для выполнения работ оборудование и материалы). |
| 3.3. | Требования по организации работ | Приёмка выполненных работ производится после подтверждения объемов, выполненных Субподрядчиком, с предоставлением пакета документов ИД Генподрядчику в полном объёме на бумажном носителе в количестве 5 (пяти) экземпляров и на электронном носителе в формате PDF, DWG, MS Excel (реестры), оформленные согласно РД 11-02-2006, действующей нормативной документации, а также требований МГСН. |